              СОГЛАСОВАНО                                                                              УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУ ЦНИИ эпидемиологии
  Ген. директор ООО «Дезиндустрия»
Минздрава России, академик РАМН,                                                 Е.Н. Зубова 
профессор Покровский В.И.                                                               от 11.05.04 г.
от 11.05.04 г.

Свидетельство о государственный регистрации № 7.99.25.2.У.90.7.04

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

в качестве кожного антисептика и для целей дезинфекции средства "Дезин" производства ООО "Дезиндустрия" (Россия)

Методические указания разработаны НИИД Минздрава России Авторы: Пантелеева Л.Г., Цвирова И.М., Белова А.С., Анисимова Л.И., Мель​никова Г.Н., Заева Г.Н., Родионова Р.П., Березовский О.И.
Методические указания предназначены для персонала лечебно-профилактических учреждений, работников дезинфекционных станций, центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора и других учреждений, имеющих право заниматься дезинфекционной деятельностью.
1. Общие сведения
1.1. Средство "Дезин" представляет собой прозрачный раствор, содержащий 20% действующего вещества - хлоргексидина биглюконата. Средство не имеет запаха, хорошо смешивается с водой и спиртом. Срок годности средства 2 года при условии хранения в закрытой упаковке производителя при температуре от 0 до +25°С. Срок хранения рабочих растворов (водных и водно-спиртовых) в плот​но закрытой емкости - 2 недели.
12. Средство в виде водных растворов обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположтельных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций, дрожжеподобных грибов рода Кандида, дерматофитов; в виде водно-спиртовых растворов - в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий, в том числе возбудителей внутрибольничных инфекций и туберкулеза, дрожжепо​добных грибов рода Кандида, дерматофитов, вирусов гепатитов, ВИЧ, герпеса, ротавирусных гастроэнтеритов, энтеровирусных инфекций, полиомиелита, гриппа и других возбудителей острых респираторных вирусных инфекций.
1.3. По параметрам острой токсичности (ГОСТ 12.1.007-76) средство относит​ся к 4 классу малоопасных соединений при введении в желудок и нанесении на кожу. В виде концентрата обладает раздражающим действием при воздействии на кожные покровы и слизистые оболочки глаз. Рабочие растворы не оказывают раз​дражающего воздействия на кожу, но вызывают раздражение слизистых оболочек глаз. При ингаляционном воздействии средство малоопасно.
1.4. Средство предназначено
- в виде водно-спиртовых растворов - для гигиенической обработки рук меди​цинского персонала, обработки рук хирургов, кожи операционного и инъекцион​ного полей, локтевых сгибов доноров, а также для дезинфекции небольших по площади поверхностей, изделий медицинского назначения (включая стоматоло​гические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним) при инфекциях бактериальной (включая внутрибольничные инфекции, туберкулез), грибковой (дерматофитии, кандидозы) и вирусной этиологии в ЛПУ;
- в виде водных растворов - для дезинфекции поверхностей в помещениях, са-нитарно-технического оборудования при инфекциях бактериальной (кроме тубер​кулеза) и фибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии в ЛПУ, на коммуналь​ных объектах, в детских учреждениях.
2. Приготовление рабочих растворов
Средство "Дезин" применяют в виде водных и водно-спиртовых растворов, которые готовят в посуде из любого материала в соответствии с расчетами, при​веденными в табл.1. Для приготовления водных растворов средства используют питьевую воду. Для приготовления водно-спиртовых растворов используют 96% этиловый спирт и воду: дистиллированную - при применении в качестве кожного антисептика и питьевую - при применении для дезинфекции изделий медицинско​го назначения и поверхностей.

Таблица 1.
Приготовление рабочих растворов средства
	Тип  рабоче​го
раствора
	Концентрация рабо​чего раствора
по ДВ, %
	Количество  ингридиентов (мл) для  приготовления 1л  рабочего раствора


	
	
	Средство
	вода
	96% этиловый спирт

	Водный
	0.2
	10
	990
	

	Водно-
спиртовой

	0,1
	5
	265
	730

	
	0,5
	25
	245
	730


3. Применение средства Дезин в качестве  кожного антисептика
3.1 Для гигиенической обработки рук медицинского персонала, обработки рук хирургов, кожи операционного, инъекционного полей, локтевых сгибов доноров применяют водно-спиртовой раствор средства в концентрации 0,5%, который го​товят ежедневно и используют в течение дня.
3.2. При гигиенической обработке рук медицинского персонала 5 мл средства наносят на кисти рук и втирают в кожу в течение 2 минут.
3.3. При обработке рук хирургов перед применением средства руки тщательно моют теплой проточной водой и туалетным мылом в течение 2 минут, высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на сухие руки наносят средство порциями по 5 мл (не менее 2 раз) и втирают его в кожу рук, поддерживая их во влажном состоянии в течение 3 минут.
3.4. При обработке операционного поля или локтевых сгибов доноров кожу последовательно дважды протирают раздельными стерильными марлевыми там​понами, обильно смоченными средством. Время выдержки после окончания об​работки 2 мин. Накануне операции больной принимает душ (ванну), меняет белье.
3.5. При обработке инъекционного поля кожу протирают (в одном направле​нии) стерильным ватным тампоном, смоченным средством. Время выдержки после окончания обработки 1 мин.
4. Применение средства "Дезин" для целей дезинфекции
4.1. Водные растворы средства применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях (стены, пол и др.), санитарно-технического оборудования (ванны, раковины, унитазы и др.). Водно-спиртовые растворы используют для обеззара​живания небольших по площади поверхностей (столы, аппаратура, подлокотники кресел и др.), изделий медицинского назначения из различных материалов (металлы, стекло, пластмассы, резины), в том числе стоматологических инструментов, жестких и гибких эндоскопов и инструментов к ним.
4.2. Поверхности в помещениях (стены, пол и др.) и санитарно-техническое обо​рудование протирают ветошью, увлажненной водным раствором средства. Норма расхода при обработке поверхностей - 150 мл/кв.м, санитарно-технического обо​рудования - 200 мл/кв.м. Норма расхода при обработке небольших по площади поверхностей водно-спиртовыми растворами средства - 100 мл/кв.м.
4.3. Перед дезинфекцией с изделий медицинского назначения удаляют видимые загрязнения: с наружной поверхности - с помощью тканевых салфеток, смоченных водой; внутренние каналы промывают водой с помощью ерша или шприца с соблюдением противоэпидемических мер (резиновые перчатки, фартук). Салфетки, промывные воды и емкости для промывания дезинфицируют кипячением или одним из дезинфицирующих средств по режимам, рекомендованным при вирусных парентеральных гепатитах (при туберкулезе - по режимам, рекомендованным при этой инфекции) согласно действующим инструктивно-методическим доку​ментам.
   4.4. Изделия   после  удаления  загрязнений   полностью   погружают   в  водно-спиртовой раствор средства,   заполняя им полости и каналы. Разъемные изделия погружают в разобранном виде. Емкости с водно-пиртовыми растворами средст​ва следует плотно закрывать крышками во избежание испарения спирта и снижения его концентрации.
4.5.
Дезинфекцию эндоскопов проводят одним из двух способов:
первый способ (для жестких и гибких эндоскопов) - погружение в водно-спиртовой раствор (за исключением окулярной части оптических трубок) с запол​нением каналов эндоскопа с помощью электроотсоса или шприца; второй способ (для гибких эндоскопов) - трехкратное протирание наружной по​верхности тремя разными салфетками последовательно каждой: сначала одной салфеткой, обильно смоченной водно-спиртовым раствором средства, затем вто​рой и третьей. Использованные салфетки дезинфицируют кипячением или одним из дезинфицирующих средств по режимам, рекомендованным при парентераль​ных вирусных гепатитах (при туберкулезе -по режимам, рекомендованным при этой инфекции).Каналы заполняют водно-спиртовым раствором средства, ориен​тируя эндоскоп таким образом, чтобы раствор не вытекал.
После дезинфекции изделия отмывают от остатков средства в течение I мин под проточной водой, пропуская воду через каналы изделия.
4.6. Для дезинфекции предварительно отмытых от загрязнений изделий водно-спиртовые растворы средства могут быть использованы в течение 3 суток много​кратно (при условии хранения использованного раствора в плотно закрытой ем​кости во избежание изменения концентрации раствора). При изменении внешнего вида раствора (появление хлопьев, помутнение и др.) раствор следует заменить.
4.7. Режимы дезинфекции объектов растворами средства приведены в табл. 2.
5. Меры предосторожности
5.1. Обработку поверхностей и изделий медицинского назначения растворами средства проводить с защитой кожи рук резиновыми перчатками.
5.2. Избегать попадания средства и его растворов в глаза. Не наносить на раны и слизистые оболочки.
5.3. Дезинфекцию можно проводить в присутствии пациентов.
5.4.  К работе со средством не допускаются лица с повышенной чувствительностью к химическим веществам или лекарственным средствам.
5.5. При работе со средством запрещается курить, пить и принимать пищу.
5.6. Средство следует хранить отдельно от лекарств в местах, недоступных детям.
5.7. Водно-спиртовые растворы средства легко воспламеняются! Не допускать контакта с открытым пламенем и включенными нагревательными приборами.
6. Меры первой помощи при отравлении
6.1. При попадании средства или его растворов в желудок немедленно промыть
его большим количеством воды, затем дать адсорбент (10-20 табл.акт. угля).
6.2. При попадании средства в глаза необходимо немедленно промыть их под струей воды в течение 10 минут и закапать 30% раствор сульфацила натрия (аль​буцид), в случае необходимости обратиться к врачу.
Таблица 2. 

Режимы дезинфекции объектов растворами срелства "Дезин"
	Объект обезза​раживания
	Тип
раство​ра
	Концентрация  р-ра
дв,%
	Т  мин обеззараживания
	Способ  обеззара​живания

	
	
	
	бактери​альные и грибковые инфекции
	туберкулез
	вирусные инфекции
	

	П-ти в помеще​ниях, сантех. оборудование
	Водный
	0,2
	60
	
	
	Протирание

	Поверхности
	Водно-
спирто​вой
	0,1
	30
	
	
	Протирание

	
	
	0,5
	15
	30
	30*
	

	Изделия мед. назначения (кроме эндоско​пов), в т. ч. стомат. инструмен​ты и инструмен​ты к эндоскопам
	-“-
	0,5
	15
	30
	30
	Погружение

	для жестких и гибких эндоско​пов
	-“-
	0.5
	15
	30
	15
	Погружение с заполнением ка​налов

	для гибких эн​доскопов
	-“-
	0,5
	15
	30
	15
	Трехкратное про​тирание салфетка ми и заполнение каналов


* - двукратное протирание с интервалом 15 мин.
